Proiect Piata de Energie

Realizat de Rosu Andrei grupa 1541/2

1.Denumire : Intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru un prosumator care doreste sa implementeze un sistem de generare a energiei electrice utilizand panouri fotovoltaice.

2.Locatie : Targu Ocna, judetul Bacau

Latitudine 46,282 N

Longitudine 26,605 E

3.Determinarea curbelor de sarcină medii orare pentru fiecare lună din an;

4.Determinarea profilului de producție pentru 1 kWp, putere instalată, aferent fiecărei luni din an în funcție de înclinație și orientare (PVGIS);

5. Calculul facturii anuale după instalare pentru 1 kWp

6. Alegerea furnizorului și stabilirea tarifului de achiziție și de vânzare;

Furnizor Eon

7. Alegerea echipamentelor (cu precădere panouri și invertoare), respectiv determinarea costurilor specifice;

Garantie de produse 2 ani  si durata de viata 15-20 ani

#### Panou fotovoltaic 410W Canadian Solar CS6R-410MS, monocristalin

7 panouri 3262 lei

Invertor OFF GRID monofazat Growatt SPF 5000 ES (functioneaza cu sau fara baterii)

Pret 3297 lei

8.  Ajustarea puterii instalate în funcție de suprafața permisă cu valoarea cea mai redusă a duratei de recuperare a investiției si evaluarea duratei de recuperare a investitiei.

Durata de recuperare a investitiei 1,94 ani, aproape 2 ani .